| Поз. | Наименование и техническая характеристика | \*Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | \*Поставщик | Ед. изме-рения | Кол. | Масса ед.  кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | specification\_2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воздушная завеса | P-6W-3 |  | Remak, Чехия | шт. | 4 |  |  |
| 2 | Воздушно-отопительный агрегат | Volcano VR-1 |  | EuroHeat, Польша | шт. | 19 |  |  |
| 3 | EI\_Условное обозначение теплообменника | EI\_Условное обозначение теплообменника |  |  |  | 23 |  |  |
| 4 | Кран шаровой муфтовый латунный ∅15мм | 11Б27П1 А30 |  | ОАО "Бологовский Арматурный завод" | шт. | 20 |  |  |
| 5 | Опора трубопроводоа неподвижная, хомутовая | ТС-659.00.00-01 по т.с. 5.903-13 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Опора трубопроводоа неподвижная, хомутовая | ТС-659.00.00-03 по т.с. 5.903-13 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Опора трубопроводоа неподвижная, хомутовая | ТС-659.00.00-05 по т.с. 5.903-13 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 8 | Опора трубопроводоа неподвижная, хомутовая | ТС-659.00.00-06 по т.с. 5.903-13 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Узел регулирования воздухонагревателем | КЭВ-УТМ-4 |  | Тепломаш | шт. | 19 |  |  |
| 10 | Узел регулирования воздухонагревателем | КЭВ-УТМ-6,3 |  | Тепломаш | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø20х2,8 мм | ГОСТ 3262-75\* |  | - | м. | 437 |  |  |
| 12 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø25х3,2 мм | ГОСТ 3262-75\* |  | - | м. | 49 |  |  |
| 13 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø32х3,2 мм | ГОСТ 3262-75\* |  | - | м. | 53 |  |  |
| 14 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø40х3,5 мм | ГОСТ 3262-75\* |  | - | м. | 205 |  |  |
| 15 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø50х3,5 мм | ГОСТ 3262-75\* |  | - | м. | 17 |  |  |
| 16 | Труба стальная электросварная прямошовная ø76х4,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  | - | м. | 46 |  |  |
| 17 | Труба стальная электросварная прямошовная ø89х4,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  | - | м. | 123 |  |  |
| 18 | Труба стальная электросварная прямошовная ø108х4,0 мм | ГОСТ 10704-91 |  | - | м. | 151 |  |  |
| 19 | EI\_ГОСТ 17376-2001\_Тройник переходной: Стандарт | ø40 мм-ø32 мм-ø32 мм | Нетиповой | - |  | 2 |  |  |
| 20 | Тройник стальной, переходной Ду 50 мм - Ду 50 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Тройник стальной, переходной Ду 65 мм - Ду 65 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 22 | Тройник стальной, переходной Ду 80 мм - Ду 80 мм - Ду 20 мм (нестандартный) | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 23 | Тройник стальной, переходной Ду 100 мм - Ду 100 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 24 | Тройник стальной, переходной Ду 100 мм - Ду 100 мм - Ду 25 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 25 | Переход стальной, Ду 50 мм - Ду 20 мм (нестандартный) | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 26 | EI\_ГОСТ 17378-2001\_Переход: Стандарт | ø100 мм-ø40 мм | Нетиповой | - |  | 2 |  |  |
| 27 | Отвод стальной, крутоизогнутый Ду 20 мм | ГОСТ 17375-01 |  |  | шт. | 178 |  |  |
| 28 | Отвод стальной, крутоизогнутый Ду 25 мм | ГОСТ 17375-01 |  |  | шт. | 22 |  |  |
| 29 | Отвод стальной, крутоизогнутый Ду 40 мм | ГОСТ 17375-01 |  |  | шт. | 18 |  |  |
| 30 | Отвод стальной, крутоизогнутый Ду 65 мм | ГОСТ 17375-01 |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 31 | Отвод стальной, крутоизогнутый Ду 80 мм | ГОСТ 17375-01 |  |  | шт. | 16 |  |  |
| 32 | Отвод стальной, крутоизогнутый Ду 100 мм | ГОСТ 17375-01 |  |  | шт. | 16 |  |  |
| 33 | Тройник стальной, переходной Ду 20 мм - Ду 20 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 34 | Тройник стальной, переходной Ду 25 мм - Ду 25 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 14 |  |  |
| 35 | Тройник стальной, переходной Ду 32 мм - Ду 32 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 36 | Тройник стальной, переходной Ду 40 мм - Ду 40 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 37 | Тройник стальной, переходной Ду 40 мм - Ду 40 мм - Ду 25 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 38 | Тройник стальной, переходной Ду 50 мм - Ду 50 мм - Ду 40 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 39 | Тройник стальной, переходной Ду 65 мм - Ду 65 мм - Ду 40 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 40 | Тройник стальной, переходной Ду 80 мм - Ду 80 мм - Ду 40 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 41 | Тройник стальной, переходной Ду 100 мм - Ду 100 мм - Ду 80 мм | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 42 | Переход стальной, Ду 25 мм - Ду 15 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 43 | Переход стальной, Ду 25 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 24 |  |  |
| 44 | Переход стальной, Ду 32 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 45 | Переход стальной, Ду 32 мм - Ду 25 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 46 | Переход стальной, Ду 40 мм - Ду 20 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 38 |  |  |
| 47 | Переход стальной, Ду 40 мм - Ду 32 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 48 | Переход стальной, Ду 50 мм - Ду 32 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 49 | Переход стальной, Ду 50 мм - Ду 40 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 50 | Переход стальной ø65 мм-ø50 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 51 | Переход стальной ø80 мм-ø65 мм | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 52 | Клапан на круглый воздуховод, ø800мм, с электроприводом Belimo | РЕГУЛЯР-Л |  | ООО "ВЕЗА", г.Москва | шт. | 6 |  |  |
| 53 | Клапан дымовой противопожарный ø800мм, общепромышленного назначения, | КЛОП-1(60)-Д-800-МВЕ(220)-ВН-Г-К-Р(А) MBE(220) |  | ООО "ВИНГС-М", г.Москва | шт. | 6 |  |  |
|  | канального исполнения, с реверсивным электроприводом |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Узел прохода ø800 | УП2-08 по т. с. 5-904-45 |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 55 | Дефлектор №8, на воздуховод ø800 | №8 Д710.00.00-01 |  | - | шт. | 6 |  |  |
| 56 | Жалюзийная решетка, 950х450мм | Р50 |  | "ВЕЗА", г.Москва | шт. | 7 |  |  |
| 57 | Клапан воздушный, утепленный, 950х460мм | ГЕРМИК-Т |  | "ВЕЗА", г.Москва | шт. | 7 |  |  |
| 58 | Сетка металлическая, для закрытия патрубка воздуховода | ГОСТ 2715-75 |  | - | м2 | 12 |  |  |
| 59 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм ø800 | ГОСТ 14914-80\* |  |  | м. | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |